热空气老化试验箱

一、产品用途

新一款热空气老化试验箱，集公司多年在箱体设计方面的经验，适合于各种老化试验的要求，具有各种可编程控制功能，可编程温度、时间、升温速率等程序，可预设排气风门开启、闭合时间，以极快的速度进行加热老化试验。主要用于橡胶、塑料、电器绝缘材料的老化试验。是企事业单位、科研院所、大中专院校的理想产品。

二、产品特点

- 大屏液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面、简单易懂，便于观察和操作

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，转盘支架可以自由装卸，便于工作室的清洁工作

- 试验室内设有低速旋转的试品转盘，可使各试品在试验室内经受同一温度环境下获得一致的测试结果

- 全面的安全性设计防止高能耗情况发生

- 箱体的密封条采用新型合成硅密封条，有效的防止热量损失，并可延长加热元件使用寿命，与传统设备相比热功率降低30%以上

- 自我诊断功能

当试验箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

- 安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。

- 温度上下限偏差报警

- 旋转电机过载报警

- 数据处理功能（选配）

- 可连接打印机、485通讯接口或者USB数据转移接口（U盘）用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据存储与回放提供有力保证

- 技术参数

| 型号 技术指标 | LWS-90 | LWS-210 |
| --- | --- | --- |
| 控温范围 | RT+20~200℃ |  |
| 温度均匀度 | ±1℃ |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |
| 温度传感器 | 工业级A级PT100温度传感器/品牌：台湾唯乐 |  |
| 控制器 | LCD液晶控制器 |  |
| 转盘速度 | 10~12r.p.m |  |
| 电机 | 可调无刷电机 |  |
| 换气量 | 0~200次/小时（可调） |  |
| 定时范围 | 0-9999min |  |
| 测试架 | 可拆卸转盘式 |  |
| 电压 | AC220V/50HZ |  |
| 功率 | 2.4KW |  |
| 满足标准 | JB/T7444-94 |  |
| 内胆尺寸（mm） | 450X450X450 | 600X600X600 |
| 选配 | 微型针式打印机、U盘存储、可程式控制、3Q报告、第三方计量报告 |  |