JPSJ-605F型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |