JPSJ-606L型溶解氧测定仪（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-606L型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-F溶解氧测量模块（已安装于主机） | 1件 |
| 3 | 预留模块（已安装于主机） | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架（带底座） | 1台 |
| 5 | DO-968-HC型溶解氧电极 | 1支 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015 | 1个 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |