ZDJ-5B-Y型自动滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1C型电导电极(光亮) | 1支 |
| 3 | 232-01参比电极 | 1支 |
| 4 | 213-01铂电极 | 1支 |
| 5 | 216-01银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01参比电极 | 1支 |
| 7 | 231-01型pH玻璃电极 | 1支 |
| 8 | T-818-B-6型温度电极 | 1支 |
| 9 | 滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023) | 1根 |
| 10 | 溶液杯(SC8.219.010) | 3只 |
| 11 | 溶液杯(SC8.463.001) | 3只 |
| 12 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1个 |
| 13 | 滴定管阀门装置10mL(SC5.461.056) | 1套 |
| 14 | 搅拌珠（小） | 3只 |
| 15 | 电极架装置(SC5.108.022) | 1套 |
| 16 | 输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口) | 1根 |
| 17 | 管接螺帽GS-14A,B(进口) | 各3只 |
| 18 | 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） | 1只 |
| 19 | 保险丝Φ5×20(3A) | 2只 |
| 20 | 国际通用电源线 | 1根 |
| 21 | USB通讯连线 | 1根 |
| 22 | USB转串口线 | 1根 |
| 23 | 7.0带尾扣电阻笔（触摸笔） | 1支 |
| 24 | pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18） | 1套 |
| 25 | ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例 | 各1本 |
| 26 | ZDJ-5B-Y产品使用说明书 | 1本 |
| 27 | 产品合格证 | 1份 |
| 28 | 软件卡 | 1张 |
|  | 以下为用户可选配的部件 | 1台□ |
| 1 | 辅助滴定装置 | 1套□ |
| 2 | 滴定管阀门装置20mL(SC5.461.057) | 1个□ |
| 3 | 上搅拌器（5.203.002） |  |