ZDJ-3A型自动电位滴定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ZDJ－3A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 毛细管（SC5.462.023） 滴液管(SC5.462.026) 滴定管(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽(GS-A,B) 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 产品使用说明书 产品合格证 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1本 1份 1套 |