COD-572型化学需氧量(COD)测定仪

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | COD-572型化学需氧量(COD)测定仪 电极(SC5.446.040) JB-10搅拌器 国际通用电源线 通用USB连接线 电解杯（SC8.219.012） 电解电极连线 检测电极连线 搅拌珠 直流稳压电源（9VDC,800mA） 冷凝管（SC8.439.002） 保险丝φ5×20 （0.5A/250V） 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1台 1根 1根 6只 1根 1根 3只 1只 3根 2只 1本 1份 |