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YP50001电子天平

招标参数明细：

带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中文按键操作简便。
具有传感器保护保护功能，最大限度保护传感器不受外力损害
多种单位转换
具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。
实际分度值：0.1g

最大称量范围：5kg

可重复性标准偏差：±0.1g

线性：≤ ±0.2g

类型：外部自动校准

标配RS232接口、带水准器
天平的外形尺寸：257×295×75(mm)
秤盘尺寸：180X156mm

净重：1.2KG

毛重：1.7KG
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